Взрыв на территории объекта

В случае совершения взрыва в здании сотруднику необходимо немедленно организовать и обеспечить выполнение следующих основных мероприятий:

- по списку экстренного вызова вызвать на объект пожарных, скорую помощь, спасателей, коммунальные службы (газ, электричество, тепло);

- по списку экстренного оповещения сообщить о происшествии руководству Администрации Петрозаводского городского округа, в правоохранительные органы;

- содействовать эвакуации персонала и посетителей из очага взрыва, разрушенных или поврежденных взрывом помещений;

- до прибытия службы скорой помощи оказать пострадавшим экстренную медицинскую помощь;

- отключить подачу электроэнергии, газа, воды, тепла в поврежденные взрывом помещения;

- обеспечить оцепление места взрыва и его изоляцию до прибытия компетентных органов силами других сотрудников  МУ «СК  «Луми»;

- при возникновении пожара принять меры к его тушению собственными силами и имеющимися противопожарными средствами.